## 説明
JLACマスタ 10月版で「既知」とした指摘の確認（使用中の行のみ）
目的 | 10月版のチェックで「前月も同じ＝了承済み」としてコメントしなかった指摘は、8月・9月にJLACセンターへ同じ論点で指摘したことがなく、了承をもらったものではなかった。使用中の行（適用終了日99999999）に絞り、論点ごとに「マスタの仕様（直さなくてよい）か、誤り（JLACセンターに確認する）か」をご判断いただきたい。適用終了しているコードは対象外。
元にしたもの | 10月版：1006再提出（新旧混合リスト）。チェック：JLACマスタチェックツール最新版（v20。既知の件数は10月版の確認時〔v12〕と同じ）。8月・9月のコメント：20260810_202608版JLACマスタ_JLACセンター向けコメント／【電カル共有】JLACマスタ_JLACセンター20260901提出版_確認事項一覧_20260909
ACNの見立てについて | 書き方の違いを機械的に分類したもの（推定）で、仕様かどうかの判断ではない。各シートの黄色の列に、仕様か誤りかをご記入ください。
チェック | チェック内容 | 既知（全体） | 使用中の行 | 論点の数 | ACNの見立て（使用中の行の内訳） | 判断いただきたいこと | 本田さんの判断
KA-10 | 大項目をキーにFHIR項目名称/FHIR識別文字列/略称が整合すること | 7474 | 3933 | 大項目 15種類 | 検査の種類の書き分け（名称に定性・定量・空腹時・随時などを含む）：3034行 定量・定性などの書き分け（データタイプが書き方ごとに違う）：767行 その他（要判断）：132行 | 同じ大項目で書き方が複数あるのは仕様か（とくに「その他（要判断）」）。判定の基準をFHIR識別文字列・FHIR項目名称に変える方向（R012）でよいか
KA-12 | 略称をキーに大項目/FHIR項目名称/FHIR識別文字列が整合すること | 1405 | 767 | 略称 7種類 | 定量・定性などの書き分け（データタイプが書き方ごとに違う）：767行 | 同じ略称で大項目・FHIR名が複数あるのは仕様か（KA-10と同じ論点）
KA-23 | 検査方法(JLAC10-測定法)がJLAC10測定法コードと整合すること | 3030 | 1800 | 名称の組 9種類 | コード表に無い測定法コード（999＝その他の測定法）：858行 名称が違う（要判断）：747行 全角・半角・空白だけの違い：195行 | マスタの検査方法の名称がJLAC10コード表と違うのは許容か。全角・半角や括弧だけの違いは指摘しなくてよいか
KA-08 | 測定法(JLAC11)がJLAC11測定法コードと整合すること | 2215 | 112 | 112行 | 全角・半角・記号（‘’など）・大文字小文字だけの違い：104行 名称が違う（要判断）：8行 | 「方法名_試薬名」の書き方（例：IFCC対応法_N-アッセイ…）はマスタの命名ルールか。名称が違う行はJLACセンターに確認するか

## KA-10（大項目）
大項目 | 使用中の行数 | 書き方の数 | 書き方（FHIR項目名称／FHIR識別文字列／略称、行数、データタイプ） | ACNの見立て | 代表行（書き方ごとの先頭行） | 本田さんの判断（仕様／誤り）
グルコース(血糖) | 1329 | 3 | ・血糖(定量)／BG／Glu（443行、PQ） ・空腹時血糖／FBG／FBG（443行、PQ） ・随時血糖／CBG／CBG（443行、PQ） | 検査の種類の書き分け（名称に定性・定量・空腹時・随時などを含む） | 2739行目（C4001000024003085） 3365行目（C4001133724003085） 3990行目（C4001133624003085）
中性脂肪(TG) | 486 | 3 | ・中性脂肪(TG)／TG／TG（162行、PQ） ・空腹時中性脂肪(TG)／FTG／FTG（162行、PQ） ・随時中性脂肪(TG)／CTG／CTG（162行、PQ） | 検査の種類の書き分け（名称に定性・定量・空腹時・随時などを含む） | 4883行目（C6002000025002485） 5098行目（C6002133725002485） 5313行目（C6002133625002485）
HBs | 397 | 8 | ・HBs抗原(定性)／HBs抗原(定性)／（95行、CD） ・HBs抗原(希釈倍率)／HBs抗原(希釈倍率)／（8行、PQ） ・HBs抗原(定量)／HBs抗原(定量)／（72行、PQ） ・HBs抗原(陽性コントロール比)／HBs抗原(陽性コントロール比)／（54行、PQ） ・HBs抗体(定性)／HBs抗体(定性)／（74行、CD） ・HBs抗体(希釈倍率)／HBs抗体(希釈倍率)／（8行、PQ） ・HBs抗体(定量)／HBs抗体(定量)／（76行、PQ） ・HBs抗体(陽性コントロール比)／HBs抗体(陽性コントロール比)／（10行、PQ） | 検査の種類の書き分け（名称に定性・定量・空腹時・随時などを含む） | 10887行目（V2010000025003102） 11134行目（V2010000025002106） 11186行目（V20100000250031K9） 11385行目（V2010000025000560） 11522行目（V2011000025002502） 11674行目（V2011000025002106） 11692行目（V20110000250025L2） 11888行目（V2011000025000834）
HCV | 333 | 9 | ・HCV核酸増幅検査(定量)／HCV核酸増幅検査(定量)／（52行、PQ） ・HCV核酸増幅検査(定性)／HCV核酸増幅検査(定性)／（18行、CD） ・HCV抗原検査(定性)／HCV抗原検査(定性)／（16行、CD） ・HCV抗原検査(定量)／HCV抗原検査(定量)／（18行、PQ） ・HCV抗原検査(陽性コントロール比)／HCV抗原検査(陽性コントロール比)／（10行、PQ） ・HCV抗体(定性)／HCV抗体(定性)／（96行、CD） ・HCV抗体(陽性コントロール比)／HCV抗体(陽性コントロール比)／（103行、PQ） ・HCV抗原・抗体同時(定性)／HCV抗原・抗体同時(定性)／（10行、CD） ・HCV抗原・抗体同時(陽性コントロール比)／HCV抗原・抗体同時(陽性コントロール比)／（10行、PQ） | 検査の種類の書き分け（名称に定性・定量・空腹時・随時などを含む） | 11906行目（V21840000250004L1） 11994行目（V2184000025000402） 12034行目（V2171000025000402） 12050行目（V2171000025000148） 12058行目（V2171000025000434） 12086行目（V2168000025002402） 12367行目（V2168000025102834） 12667行目（V2026000025000102） 12690行目（V2026000025000134）
C反応性蛋白(CRP) | 309 | 2 | ・CRP(定量)／CRP／CRP（279行、PQ） ・CRP(スコア)／CRP-class／CRP（30行、CD） | 定量・定性などの書き分け（データタイプが書き方ごとに違う） | 9813行目（E3019000025001385） 10238行目（E3019000025006907）
HIV | 293 | 9 | ・HIV-1(ウイルスRNA定量)／HIV-1(ウイルスRNA定量)／（46行、PQ） ・HIV-1(ウイルスRNA定量判定)／HIV-1(ウイルスRNA定量判定)／（6行、CD） ・HIV-1p24抗原(定性)／HIV-1p24抗原(定性)／（21行、CD） ・HIV-1p24抗原(陽性コントロール比)／HIV-1p24抗原(陽性コントロール比)／（10行、PQ） ・HIV-1+2抗体(希釈倍率)／HIV-1+2抗体(希釈倍率)／（4行、PQ） ・HIV-1+2抗体(定性)／HIV-1+2抗体(定性)／（45行、CD） ・HIV-1+2抗体(陽性コントロール比)／HIV-1+2抗体(陽性コントロール比)／（34行、PQ） ・HIV-1+2抗原・抗体同時(定性)／HIV-1+2抗原・抗体同時(定性)／（58行、CD） ・HIV-1+2抗原・抗体同時(陽性コントロール比)／HIV-1+2抗原・抗体同時(陽性コントロール比)／（69行、PQ） | 検査の種類の書き分け（名称に定性・定量・空腹時・随時などを含む） | 12710行目（V2256000024000541） 12768行目（V2256000024000102） 12785行目（V2252000021201202） 12830行目（V2252000025000134） 12849行目（V2259000025000306） 12867行目（V2259000025000902） 12963行目（V2259000025000934） 13076行目（V2263000025001802） 13215行目（V2263000025001860）
梅毒TP抗体 | 150 | 4 | ・梅毒TP抗体(定性)／梅毒TP抗体(定性)／（69行、CD） ・梅毒TP抗体(陽性コントロール比)／梅毒TP抗体(陽性コントロール比)／（43行、PQ） ・梅毒TP抗体(半定量)／梅毒TP抗体(半定量)／（12行、PQ） ・梅毒TP抗体(定量)／梅毒TP抗体(定量)／（26行、PQ） | 検査の種類の書き分け（名称に定性・定量・空腹時・随時などを含む） | 10464行目（V1061000025002502） 10662行目（V1061000025001634） 10773行目（V1061000025002006） 10809行目（V10610000250015F8）
尿糖 | 133 | 2 | ・尿糖(定性)／U-Glu／U-Glu（24行、CD） ・尿糖(半定量)／U-Glu-半定量／U-Glu（109行、PQ） | 定量・定性などの書き分け（データタイプが書き方ごとに違う） | 9080行目（C4001000010012802） 9163行目（C4001000010002785）
プロトロンビン時間 | 132 | 4 | ・プロトロンビン時間(PT-秒)／PT-秒／PT-秒（36行、PQ） ・プロトロンビン時間(PT比)／PT比／PT比（28行、PQ） ・プロトロンビン時間(PT-活性)／PT-活性%／PT-活性（32行、PQ） ・プロトロンビン時間(PT-INR)／PT-INR／PT-INR（36行、PQ） | その他（要判断） | 8277行目（B20060000240017F0） 8390行目（B2006000024001705） 8477行目（B2006000024001712） 8575行目（B2006000024001761）
Dダイマー(DD) | 129 | 2 | ・Dダイマー(定量)／DD／DD（115行、PQ） ・Dダイマー(定性)／DD-定性／DD（14行、CD） | 定量・定性などの書き分け（データタイプが書き方ごとに違う） | 8679行目（B20190000211037H6） 8837行目（B2019000024002102）
尿蛋白 | 71 | 2 | ・尿蛋白(定性)／U-TP／U-TP（24行、CD） ・尿蛋白(半定量)／U-TP-半定量／U-TP（47行、PQ） | 定量・定性などの書き分け（データタイプが書き方ごとに違う） | 8853行目（C1002000010007402） 8936行目（C1002000010010685）
尿潜血 | 62 | 2 | ・尿潜血(定性)／U-Bld／U-Bld（24行、CD） ・尿潜血(半定量)／U-Bld-半定量／U-Bld（38行、PQ） | 定量・定性などの書き分け（データタイプが書き方ごとに違う） | 9332行目（A2007000010000702） 9415行目（A2007000010000721）
梅毒STS | 46 | 3 | ・梅毒STS(定性)／梅毒STS(定性)／（21行、CD） ・梅毒STS(定量)／梅毒STS(定量)／（18行、PQ） ・梅毒STS(希釈倍率)／梅毒STS(希釈倍率)／（7行、PQ） | 検査の種類の書き分け（名称に定性・定量・空腹時・随時などを含む） | 10312行目（V1055000025000202） 10386行目（V10550000250002F2） 10446行目（V1055000025000706）
尿中アルブミン/クレアチニン比(A/C比) | 38 | 2 | ・尿中アルブミン/クレアチニン比(定性)／U-A/C-定性／U-A/C（8行、CD） ・尿中アルブミン/クレアチニン比(定量)／U-A/C-定量／U-A/C（30行、PQ） | 定量・定性などの書き分け（データタイプが書き方ごとに違う） | 9567行目（C1009000010003402） 9575行目（C1009000010005387）
尿中蛋白/クレアチニン比(P/C比) | 25 | 2 | ・尿中蛋白/クレアチニン比(定性)／U-P/C-定性／U-P/C（7行、CD） ・尿中蛋白/クレアチニン比(定量)／U-P/C-定量／U-P/C（18行、PQ） | 定量・定性などの書き分け（データタイプが書き方ごとに違う） | 9507行目（C1010000010002502） 9517行目（C10100000100056J6）

## KA-12（略称）
略称 | 使用中の行数 | 書き方の数 | 書き方（大項目／FHIR項目名称／FHIR識別文字列、行数、データタイプ） | ACNの見立て | 代表行（書き方ごとの先頭行） | 本田さんの判断（仕様／誤り）
CRP | 309 | 2 | ・C反応性蛋白(CRP)／CRP(定量)／CRP（279行、PQ） ・C反応性蛋白(CRP)／CRP(スコア)／CRP-class（30行、CD） | 定量・定性などの書き分け（データタイプが書き方ごとに違う） | 9813行目（E3019000025001385） 10238行目（E3019000025006907）
U-Glu | 133 | 2 | ・尿糖／尿糖(定性)／U-Glu（24行、CD） ・尿糖／尿糖(半定量)／U-Glu-半定量（109行、PQ） | 定量・定性などの書き分け（データタイプが書き方ごとに違う） | 9080行目（C4001000010012802） 9163行目（C4001000010002785）
DD | 129 | 2 | ・Dダイマー(DD)／Dダイマー(定量)／DD（115行、PQ） ・Dダイマー(DD)／Dダイマー(定性)／DD-定性（14行、CD） | 定量・定性などの書き分け（データタイプが書き方ごとに違う） | 8679行目（B20190000211037H6） 8837行目（B2019000024002102）
U-TP | 71 | 2 | ・尿蛋白／尿蛋白(定性)／U-TP（24行、CD） ・尿蛋白／尿蛋白(半定量)／U-TP-半定量（47行、PQ） | 定量・定性などの書き分け（データタイプが書き方ごとに違う） | 8853行目（C1002000010007402） 8936行目（C1002000010010685）
U-Bld | 62 | 2 | ・尿潜血／尿潜血(定性)／U-Bld（24行、CD） ・尿潜血／尿潜血(半定量)／U-Bld-半定量（38行、PQ） | 定量・定性などの書き分け（データタイプが書き方ごとに違う） | 9332行目（A2007000010000702） 9415行目（A2007000010000721）
U-A/C | 38 | 2 | ・尿中アルブミン/クレアチニン比(A/C比)／尿中アルブミン/クレアチニン比(定性)／U-A/C-定性（8行、CD） ・尿中アルブミン/クレアチニン比(A/C比)／尿中アルブミン/クレアチニン比(定量)／U-A/C-定量（30行、PQ） | 定量・定性などの書き分け（データタイプが書き方ごとに違う） | 9567行目（C1009000010003402） 9575行目（C1009000010005387）
U-P/C | 25 | 2 | ・尿中蛋白/クレアチニン比(P/C比)／尿中蛋白/クレアチニン比(定性)／U-P/C-定性（7行、CD） ・尿中蛋白/クレアチニン比(P/C比)／尿中蛋白/クレアチニン比(定量)／U-P/C-定量（18行、PQ） | 定量・定性などの書き分け（データタイプが書き方ごとに違う） | 9507行目（C1010000010002502） 9517行目（C10100000100056J6）

## KA-23（検査方法）
JLAC10測定法コード | マスタの検査方法(JLAC10-測定法) | JLAC10コード表の名称 | 使用中の行数 | ACNの見立て | 代表行（先頭3行） | 本田さんの判断（仕様／誤り）
999 | その他の測定法 | （コード表にこのコードが無い） | 858 | コード表に無い測定法コード（999＝その他の測定法） | 164行目（C1002000024500055） 165行目（C1002000024600055） 166行目（C1002000025000056） …
291 | 反射測光法(レフラクトメトリー) | 反射測光法(リフレクトメトリー) | 677 | 名称が違う（要判断） | 116行目（C1002000025002055） 117行目（C1002000024002055） 118行目（C1002000024202055） …
911 | 化学発色法(機械読み取り） | 化学発色法(機械読み取り) | 98 | 全角・半角・空白だけの違い | 8854行目（C1002000010008302） 8855行目（C1002000010008502） 8857行目（C1002000010009402） …
051 | 化学・生物発光イムノアッセイ（ＣＬＩＡ） | 化学・生物発光イムノアッセイ(CLIA) | 71 | 全角・半角・空白だけの違い | 10471行目（V1061000025000402） 10483行目（V1061000025000802） 10484行目（V1061000024000802） …
290 | 反射測光法(レフラクトメトリー・IFCC) | 反射測光法(リフレクトメトリー・IFCC) | 29 | 名称が違う（要判断） | 689行目（C20080000250057F7） 690行目（C20080000240057F7） 691行目（C20080000243057F7） …
053 | 化学・生物発光イムノアッセイ（ＥＣＬＩＡ） | 化学・生物発光イムノアッセイ(ECLIA) | 26 | 全角・半角・空白だけの違い | 10477行目（V1061000025000602） 10664行目（V1061000025000634） 11538行目（V2011000025001602） …
277 | 可視吸光光度法(JSCC標準化対応法以外) | 可視吸光光度法(JSCC、IFCC対応法以外) | 22 | 名称が違う（要判断） | 688行目（C20080000250036K8） 868行目（C20110000250037K8） 1331行目（C20240000250012F7） …
204 | 高速液体クラマトグラフィー(HPLC) | 高速液体クロマトグラフィー(HPLC) | 12 | 名称が違う（要判断） | 2893行目（C4001000021155985） 2894行目（C4001000021255985） 2895行目（C4001000021355985） …
278 | 紫外吸光光度法(JSCC標準化対応法以外) | 紫外吸光光度法(JSCC、IFCC対応法以外) | 7 | 名称が違う（要判断） | 522行目（C20010000250004F7） 523行目（C20010000240004F7） 524行目（C20010000242004F7） …

## KA-08（測定法）
行 | JLAC11コード | 販売名称 | マスタの測定法(JLAC11) | 17桁コードリストの測定法名称 | ACNの見立て | 本田さんの判断（仕様／誤り）
78 | C1002000025001655 | エクディアXL 栄研 TP | エクディアXL 栄研 TP | エクディアＸＬ‘栄研’ＴＰ | 全角・半角・記号（‘’など）・大文字小文字だけの違い
480 | C20010000250016F7 | エクディアXL 栄研 CKII | エクディアXL 栄研 CKII | エクディアＸＬ‘栄研’ＣＫII | 全角・半角・記号（‘’など）・大文字小文字だけの違い
481 | C20010000240016F7 | エクディアXL 栄研 CKII | エクディアXL 栄研 CKII | エクディアＸＬ‘栄研’ＣＫII | 全角・半角・記号（‘’など）・大文字小文字だけの違い
648 | C20080000250045F7 | エクディアXL 栄研 ASTIII | エクディアXL 栄研 ASTIII | エクディアＸＬ‘栄研’ＡＳＴＩＩＩ | 全角・半角・記号（‘’など）・大文字小文字だけの違い
649 | C20080000240045F7 | エクディアXL 栄研 ASTIII | エクディアXL 栄研 ASTIII | エクディアＸＬ‘栄研’ＡＳＴＩＩＩ | 全角・半角・記号（‘’など）・大文字小文字だけの違い
650 | C20080000250016F7 | エクディアXL 栄研 ASTII | エクディアXL 栄研 ASTII | エクディアＸＬ‘栄研’ＡＳＴII | 全角・半角・記号（‘’など）・大文字小文字だけの違い
651 | C20080000240016F7 | エクディアXL 栄研 ASTII | エクディアXL 栄研 ASTII | エクディアＸＬ‘栄研’ＡＳＴII | 全角・半角・記号（‘’など）・大文字小文字だけの違い
833 | C20110000250048F7 | エクディアXL 栄研 ALTIII | エクディアXL 栄研 ALTIII | エクディアＸＬ‘栄研’ＡＬＴＩＩＩ | 全角・半角・記号（‘’など）・大文字小文字だけの違い
834 | C20110000240048F7 | エクディアXL 栄研 ALTIII | エクディアXL 栄研 ALTIII | エクディアＸＬ‘栄研’ＡＬＴＩＩＩ | 全角・半角・記号（‘’など）・大文字小文字だけの違い
835 | C20110000250017F7 | エクディアXL 栄研 ALTII | エクディアXL 栄研 ALTII | エクディアＸＬ‘栄研’ＡＬＴII | 全角・半角・記号（‘’など）・大文字小文字だけの違い
836 | C20110000240017F7 | エクディアXL 栄研 ALTII | エクディアXL 栄研 ALTII | エクディアＸＬ‘栄研’ＡＬＴII | 全角・半角・記号（‘’など）・大文字小文字だけの違い
1030 | C20120000250042F7 | エクディアXL 栄研 LD-IFCC | エクディアXL 栄研 LD-IFCC | エクディアＸＬ‘栄研’ＬＤ−ＩＦＣＣ | 全角・半角・記号（‘’など）・大文字小文字だけの違い
1031 | C20120000240042F7 | エクディアXL 栄研 LD-IFCC | エクディアXL 栄研 LD-IFCC | エクディアＸＬ‘栄研’ＬＤ−ＩＦＣＣ | 全角・半角・記号（‘’など）・大文字小文字だけの違い
1205 | C20170000250044F7 | エクディアXL 栄研 ALP-IFCC | エクディアXL 栄研 ALP-IFCC | エクディアＸＬ‘栄研’ＡＬＰ-ＩＦＣＣ | 全角・半角・記号（‘’など）・大文字小文字だけの違い
1206 | C20170000240044F7 | エクディアXL 栄研 ALP-IFCC | エクディアXL 栄研 ALP-IFCC | エクディアＸＬ‘栄研’ＡＬＰ-ＩＦＣＣ | 全角・半角・記号（‘’など）・大文字小文字だけの違い
1359 | C20240000250017F7 | エクディアXL 栄研 γ-GTPII | エクディアXL 栄研 γ-GTPII | エクディアＸＬ‘栄研’γ−ＧＴＰII | 全角・半角・記号（‘’など）・大文字小文字だけの違い
1360 | C20240000240017F7 | エクディアXL 栄研 γ-GTPII | エクディアXL 栄研 γ-GTPII | エクディアＸＬ‘栄研’γ−ＧＴＰII | 全角・半角・記号（‘’など）・大文字小文字だけの違い
1542 | C20280000250009F7 | エクディアXL 栄研 CHE | エクディアXL 栄研 CHE | エクディアＸＬ‘栄研’ＣＨＥ | 全角・半角・記号（‘’など）・大文字小文字だけの違い
1543 | C20280000240009F7 | エクディアXL 栄研 CHE | エクディアXL 栄研 CHE | エクディアＸＬ‘栄研’ＣＨＥ | 全角・半角・記号（‘’など）・大文字小文字だけの違い
1930 | C3002000025001985 | エクディアXL 栄研 CRE-V | エクディアXL 栄研 CRE-V | エクディアＸＬ‘栄研’ＣＲＥ−V | 全角・半角・記号（‘’など）・大文字小文字だけの違い
1931 | C3002000024001985 | エクディアXL 栄研 CRE-V | エクディアXL 栄研 CRE-V | エクディアＸＬ‘栄研’ＣＲＥ−V | 全角・半角・記号（‘’など）・大文字小文字だけの違い
2125 | C3003000025001388 | LZテスト 栄研 シスタチンC | LZテスト 栄研 シスタチンC | ＬＺテスト‘栄研’シスタチンＣ | 全角・半角・記号（‘’など）・大文字小文字だけの違い
2126 | C3003000024001388 | LZテスト 栄研 シスタチンC | LZテスト 栄研 シスタチンC | ＬＺテスト‘栄研’シスタチンＣ | 全角・半角・記号（‘’など）・大文字小文字だけの違い
2127 | C3003000024201388 | LZテスト 栄研 シスタチンC | LZテスト 栄研 シスタチンC | ＬＺテスト‘栄研’シスタチンＣ | 全角・半角・記号（‘’など）・大文字小文字だけの違い
2128 | C3003000024301388 | LZテスト 栄研 シスタチンC | LZテスト 栄研 シスタチンC | ＬＺテスト‘栄研’シスタチンＣ | 全角・半角・記号（‘’など）・大文字小文字だけの違い
2129 | C3003000024401388 | LZテスト 栄研 シスタチンC | LZテスト 栄研 シスタチンC | ＬＺテスト‘栄研’シスタチンＣ | 全角・半角・記号（‘’など）・大文字小文字だけの違い
2130 | C3003000024501388 | LZテスト 栄研 シスタチンC | LZテスト 栄研 シスタチンC | ＬＺテスト‘栄研’シスタチンＣ | 全角・半角・記号（‘’など）・大文字小文字だけの違い
2278 | C3004000025001585 | エクディアXL 栄研 UAII | エクディアXL 栄研 UAII | エクディアＸＬ‘栄研’ＵＡII | 全角・半角・記号（‘’など）・大文字小文字だけの違い
2279 | C3004000024001585 | エクディアXL 栄研 UAII | エクディアXL 栄研 UAII | エクディアＸＬ‘栄研’ＵＡII | 全角・半角・記号（‘’など）・大文字小文字だけの違い
2532 | C3005000025001585 | エクディアXL 栄研 UNII | エクディアXL 栄研 UNII | エクディアＸＬ‘栄研’ＵＮII | 全角・半角・記号（‘’など）・大文字小文字だけの違い
2533 | C3005000024001585 | エクディアXL 栄研 UNII | エクディアXL 栄研 UNII | エクディアＸＬ‘栄研’ＵＮII | 全角・半角・記号（‘’など）・大文字小文字だけの違い
2921 | C4001000025002085 | エクディアXL 栄研 GLUII | エクディアXL 栄研 GLUII | エクディアＸＬ‘栄研’ＧＬＵII | 全角・半角・記号（‘’など）・大文字小文字だけの違い
2922 | C4001000024002085 | エクディアXL 栄研 GLUII | エクディアXL 栄研 GLUII | エクディアＸＬ‘栄研’ＧＬＵII | 全角・半角・記号（‘’など）・大文字小文字だけの違い
4760 | B3009000021101612 | スポットケム i-PacK HbA1c | スポットケム i-PacK HbA1c | スポットケム i-Pack HbA1c | 全角・半角・記号（‘’など）・大文字小文字だけの違い
4761 | B3009000021201612 | スポットケム i-PacK HbA1c | スポットケム i-PacK HbA1c | スポットケム i-Pack HbA1c | 全角・半角・記号（‘’など）・大文字小文字だけの違い
4762 | B3009000021301612 | スポットケム i-PacK HbA1c | スポットケム i-PacK HbA1c | スポットケム i-Pack HbA1c | 全角・半角・記号（‘’など）・大文字小文字だけの違い
4941 | C6002000025001785 | エクディアXL 栄研 TGII | エクディアXL 栄研 TGII | エクディアＸＬ‘栄研’ＴＧII | 全角・半角・記号（‘’など）・大文字小文字だけの違い
4942 | C6002000024001785 | エクディアXL 栄研 TGII | エクディアXL 栄研 TGII | エクディアＸＬ‘栄研’ＴＧII | 全角・半角・記号（‘’など）・大文字小文字だけの違い
5590 | C6005000025001685 | エクディアXL 栄研 CHOII | エクディアXL 栄研 CHOII | エクディアＸＬ‘栄研’ＣＨＯII | 全角・半角・記号（‘’など）・大文字小文字だけの違い
5591 | C6005000024001685 | エクディアXL 栄研 CHOII | エクディアXL 栄研 CHOII | エクディアＸＬ‘栄研’ＣＨＯII | 全角・半角・記号（‘’など）・大文字小文字だけの違い
6643 | C8011000025003685 | エクディアXL 栄研 T-BILII | エクディアXL 栄研 T-BILII | エクディアＸＬ‘栄研’Ｔ−ＢＩＬII | 全角・半角・記号（‘’など）・大文字小文字だけの違い
6644 | C8011000024003685 | エクディアXL 栄研 T-BILII | エクディアXL 栄研 T-BILII | エクディアＸＬ‘栄研’Ｔ−ＢＩＬII | 全角・半角・記号（‘’など）・大文字小文字だけの違い
6645 | C8011000024203685 | エクディアXL 栄研 T-BILII | エクディアXL 栄研 T-BILII | エクディアＸＬ‘栄研’Ｔ−ＢＩＬII | 全角・半角・記号（‘’など）・大文字小文字だけの違い
6646 | C8011000024303685 | エクディアXL 栄研 T-BILII | エクディアXL 栄研 T-BILII | エクディアＸＬ‘栄研’Ｔ−ＢＩＬII | 全角・半角・記号（‘’など）・大文字小文字だけの違い
6647 | C8011000024403685 | エクディアXL 栄研 T-BILII | エクディアXL 栄研 T-BILII | エクディアＸＬ‘栄研’Ｔ−ＢＩＬII | 全角・半角・記号（‘’など）・大文字小文字だけの違い
6820 | C8012000025002885 | エクディアXL 栄研 D-BILII | エクディアXL 栄研 D-BILII | エクディアＸＬ‘栄研’Ｄ−ＢＩＬII | 全角・半角・記号（‘’など）・大文字小文字だけの違い
6821 | C8012000024002885 | エクディアXL 栄研 D-BILII | エクディアXL 栄研 D-BILII | エクディアＸＬ‘栄研’Ｄ−ＢＩＬII | 全角・半角・記号（‘’など）・大文字小文字だけの違い
6822 | C8012000024202885 | エクディアXL 栄研 D-BILII | エクディアXL 栄研 D-BILII | エクディアＸＬ‘栄研’Ｄ−ＢＩＬII | 全角・半角・記号（‘’など）・大文字小文字だけの違い
6823 | C8012000024302885 | エクディアXL 栄研 D-BILII | エクディアXL 栄研 D-BILII | エクディアＸＬ‘栄研’Ｄ−ＢＩＬII | 全角・半角・記号（‘’など）・大文字小文字だけの違い
6824 | C8012000024402885 | エクディアXL 栄研 D-BILII | エクディアXL 栄研 D-BILII | エクディアＸＬ‘栄研’Ｄ−ＢＩＬII | 全角・半角・記号（‘’など）・大文字小文字だけの違い
8863 | C1002000010007702 | ウロペーパーIII 栄研 | ウロペーパーIII 栄研 (機器判定) | ウロペーパーIII‘栄研’(機器判定) | 全角・半角・記号（‘’など）・大文字小文字だけの違い
8864 | C1002000010007602 | ウロペーパーIII 栄研 | ウロペーパーIII 栄研 (目視判定) | ウロペーパーIII‘栄研’(目視判定) | 全角・半角・記号（‘’など）・大文字小文字だけの違い
8865 | C1002000010007802 | ウロペーパーαIII 栄研 | ウロペーパーαIII 栄研 (機器判定) | ウロペーパーαIII‘栄研’(機器判定) | 全角・半角・記号（‘’など）・大文字小文字だけの違い
8948 | C1002000010007785 | ウロペーパーIII 栄研 | ウロペーパーIII 栄研 (機器判定) | ウロペーパーIII‘栄研’(機器判定) | 全角・半角・記号（‘’など）・大文字小文字だけの違い
8949 | C1002000010007685 | ウロペーパーIII 栄研 | ウロペーパーIII 栄研 (目視判定) | ウロペーパーIII‘栄研’(目視判定) | 全角・半角・記号（‘’など）・大文字小文字だけの違い
8950 | C1002000010007885 | ウロペーパーαIII 栄研 | ウロペーパーαIII 栄研 (機器判定) | ウロペーパーαIII‘栄研’(機器判定) | 全角・半角・記号（‘’など）・大文字小文字だけの違い
9090 | C4001000010013102 | ウロペーパーIII 栄研 | ウロペーパーIII 栄研 (機器判定) | ウロペーパーIII‘栄研’(機器判定) | 全角・半角・記号（‘’など）・大文字小文字だけの違い
9091 | C4001000010013002 | ウロペーパーIII 栄研 | ウロペーパーIII 栄研 (目視判定) | ウロペーパーIII‘栄研’(目視判定) | 全角・半角・記号（‘’など）・大文字小文字だけの違い
9092 | C4001000010013202 | ウロペーパーαIII 栄研 | ウロペーパーαIII 栄研 (機器判定) | ウロペーパーαIII‘栄研’(機器判定) | 全角・半角・記号（‘’など）・大文字小文字だけの違い
9194 | C4001000010002085 | エクディアXL 栄研 GLUII | エクディアXL 栄研 GLUII | エクディアＸＬ‘栄研’ＧＬＵII | 全角・半角・記号（‘’など）・大文字小文字だけの違い
9195 | C4001000013002084 | エクディアXL 栄研 GLUII | エクディアXL 栄研 GLUII | エクディアＸＬ‘栄研’ＧＬＵII | 全角・半角・記号（‘’など）・大文字小文字だけの違い
9250 | C4001000010013185 | ウロペーパーIII 栄研 | ウロペーパーIII 栄研 (機器判定) | ウロペーパーIII‘栄研’(機器判定) | 全角・半角・記号（‘’など）・大文字小文字だけの違い
9251 | C4001000010013085 | ウロペーパーIII 栄研 | ウロペーパーIII 栄研 (目視判定) | ウロペーパーIII‘栄研’(目視判定) | 全角・半角・記号（‘’など）・大文字小文字だけの違い
9252 | C4001000010013285 | ウロペーパーαIII 栄研 | ウロペーパーαIII 栄研 (機器判定) | ウロペーパーαIII‘栄研’(機器判定) | 全角・半角・記号（‘’など）・大文字小文字だけの違い
9342 | A2007000010001002 | ウロペーパーIII 栄研 | ウロペーパーIII 栄研 (機器判定) | ウロペーパーIII‘栄研’(機器判定) | 全角・半角・記号（‘’など）・大文字小文字だけの違い
9343 | A2007000010000902 | ウロペーパーIII 栄研 | ウロペーパーIII 栄研 (目視判定) | ウロペーパーIII‘栄研’(目視判定) | 全角・半角・記号（‘’など）・大文字小文字だけの違い
9344 | A2007000010001102 | ウロペーパーαIII 栄研 | ウロペーパーαIII 栄研 (機器判定) | ウロペーパーαIII‘栄研’(機器判定) | 全角・半角・記号（‘’など）・大文字小文字だけの違い
9433 | A2007000010001021 | ウロペーパーIII 栄研 | ウロペーパーIII 栄研 (機器判定) | ウロペーパーIII‘栄研’(機器判定) | 全角・半角・記号（‘’など）・大文字小文字だけの違い
9434 | A2007000010001085 | ウロペーパーIII 栄研 | ウロペーパーIII 栄研 (機器判定) | ウロペーパーIII‘栄研’(機器判定) | 全角・半角・記号（‘’など）・大文字小文字だけの違い
9435 | A2007000010000921 | ウロペーパーIII 栄研 | ウロペーパーIII 栄研 (目視判定) | ウロペーパーIII‘栄研’(目視判定) | 全角・半角・記号（‘’など）・大文字小文字だけの違い
9436 | A2007000010000985 | ウロペーパーIII 栄研 | ウロペーパーIII 栄研 (目視判定) | ウロペーパーIII‘栄研’(目視判定) | 全角・半角・記号（‘’など）・大文字小文字だけの違い
9437 | A2007000010001121 | ウロペーパーαIII 栄研 | ウロペーパーαIII 栄研 (機器判定) | ウロペーパーαIII‘栄研’(機器判定) | 全角・半角・記号（‘’など）・大文字小文字だけの違い
9438 | A2007000010001185 | ウロペーパーαIII 栄研 | ウロペーパーαIII 栄研 (機器判定) | ウロペーパーαIII‘栄研’(機器判定) | 全角・半角・記号（‘’など）・大文字小文字だけの違い
9507 | C1010000010002502 | ウロペーパーIII 栄研 | ウロペーパーIII 栄研 (機器判定) | ウロペーパーIII‘栄研’(機器判定) | 全角・半角・記号（‘’など）・大文字小文字だけの違い
9508 | C1010000010002402 | ウロペーパーIII 栄研 | ウロペーパーIII 栄研 (目視判定) | ウロペーパーIII‘栄研’(目視判定) | 全角・半角・記号（‘’など）・大文字小文字だけの違い
9509 | C1010000010002602 | ウロペーパーαIII 栄研 | ウロペーパーαIII 栄研 (機器判定) | ウロペーパーαIII‘栄研’(機器判定) | 全角・半角・記号（‘’など）・大文字小文字だけの違い
9528 | C10100000100026J6 | ウロペーパーαIII 栄研 | ウロペーパーαIII 栄研 (機器判定) | ウロペーパーαIII‘栄研’(機器判定) | 全角・半角・記号（‘’など）・大文字小文字だけの違い
9568 | C1009000010002502 | ウロペーパーIII 栄研 | ウロペーパーIII 栄研 (機器判定) | ウロペーパーIII‘栄研’(機器判定) | 全角・半角・記号（‘’など）・大文字小文字だけの違い
9569 | C1009000010002402 | ウロペーパーIII 栄研 | ウロペーパーIII 栄研 (目視判定) | ウロペーパーIII‘栄研’(目視判定) | 全角・半角・記号（‘’など）・大文字小文字だけの違い
9570 | C1009000010002602 | ウロペーパーαIII 栄研 | ウロペーパーαIII 栄研 (機器判定) | ウロペーパーαIII‘栄研’(機器判定) | 全角・半角・記号（‘’など）・大文字小文字だけの違い
9578 | C1009000010005687 | LZテスト 栄研 U-ALB | LZテスト 栄研 U-ALB | ＬＺテスト‘栄研’Ｕ−ＡＬＢ | 全角・半角・記号（‘’など）・大文字小文字だけの違い
9601 | C1009000010002687 | ウロペーパーαIII 栄研 | ウロペーパーαIII 栄研 (機器判定) | ウロペーパーαIII‘栄研’(機器判定) | 全角・半角・記号（‘’など）・大文字小文字だけの違い
9890 | E3019000025002485 | LZテスト 栄研 CRP-HG | LZテスト 栄研 CRP-HG | ＬＺテスト‘栄研’ＣＲＰ−ＨＧ | 全角・半角・記号（‘’など）・大文字小文字だけの違い
9891 | E3019000024002485 | LZテスト 栄研 CRP-HG | LZテスト 栄研 CRP-HG | ＬＺテスト‘栄研’ＣＲＰ−ＨＧ | 全角・半角・記号（‘’など）・大文字小文字だけの違い
9892 | E3019000024202485 | LZテスト 栄研 CRP-HG | LZテスト 栄研 CRP-HG | ＬＺテスト‘栄研’ＣＲＰ−ＨＧ | 全角・半角・記号（‘’など）・大文字小文字だけの違い
9893 | E3019000024302485 | LZテスト 栄研 CRP-HG | LZテスト 栄研 CRP-HG | ＬＺテスト‘栄研’ＣＲＰ−ＨＧ | 全角・半角・記号（‘’など）・大文字小文字だけの違い
9894 | E3019000024402485 | LZテスト 栄研 CRP-HG | LZテスト 栄研 CRP-HG | ＬＺテスト‘栄研’ＣＲＰ−ＨＧ | 全角・半角・記号（‘’など）・大文字小文字だけの違い
9895 | E3019000024502485 | LZテスト 栄研 CRP-HG | LZテスト 栄研 CRP-HG | ＬＺテスト‘栄研’ＣＲＰ−ＨＧ | 全角・半角・記号（‘’など）・大文字小文字だけの違い
9896 | E3019000025007085 | LZテスト 栄研 CRP-RV | LZテスト 栄研 CRP-RV | ＬＺテスト‘栄研’ＣＲＰ−ＲＶ | 全角・半角・記号（‘’など）・大文字小文字だけの違い
9897 | E3019000024007085 | LZテスト 栄研 CRP-RV | LZテスト 栄研 CRP-RV | ＬＺテスト‘栄研’ＣＲＰ−ＲＶ | 全角・半角・記号（‘’など）・大文字小文字だけの違い
9898 | E3019000024207085 | LZテスト 栄研 CRP-RV | LZテスト 栄研 CRP-RV | ＬＺテスト‘栄研’ＣＲＰ−ＲＶ | 全角・半角・記号（‘’など）・大文字小文字だけの違い
9899 | E3019000024307085 | LZテスト 栄研 CRP-RV | LZテスト 栄研 CRP-RV | ＬＺテスト‘栄研’ＣＲＰ−ＲＶ | 全角・半角・記号（‘’など）・大文字小文字だけの違い
9900 | E3019000024407085 | LZテスト 栄研 CRP-RV | LZテスト 栄研 CRP-RV | ＬＺテスト‘栄研’ＣＲＰ−ＲＶ | 全角・半角・記号（‘’など）・大文字小文字だけの違い
9901 | E3019000024507085 | LZテスト 栄研 CRP-RV | LZテスト 栄研 CRP-RV | ＬＺテスト‘栄研’ＣＲＰ−ＲＶ | 全角・半角・記号（‘’など）・大文字小文字だけの違い
9902 | E3019000025002385 | LZテスト 栄研 CRP | LZテスト 栄研 CRP | ＬＺテスト‘栄研’ＣＲＰ | 全角・半角・記号（‘’など）・大文字小文字だけの違い
9903 | E3019000024002385 | LZテスト 栄研 CRP | LZテスト 栄研 CRP | ＬＺテスト‘栄研’ＣＲＰ | 全角・半角・記号（‘’など）・大文字小文字だけの違い
9904 | E3019000024202385 | LZテスト 栄研 CRP | LZテスト 栄研 CRP | ＬＺテスト‘栄研’ＣＲＰ | 全角・半角・記号（‘’など）・大文字小文字だけの違い
9905 | E3019000024302385 | LZテスト 栄研 CRP | LZテスト 栄研 CRP | ＬＺテスト‘栄研’ＣＲＰ | 全角・半角・記号（‘’など）・大文字小文字だけの違い
9906 | E3019000024402385 | LZテスト 栄研 CRP | LZテスト 栄研 CRP | ＬＺテスト‘栄研’ＣＲＰ | 全角・半角・記号（‘’など）・大文字小文字だけの違い
9907 | E3019000024502385 | LZテスト 栄研 CRP | LZテスト 栄研 CRP | ＬＺテスト‘栄研’ＣＲＰ | 全角・半角・記号（‘’など）・大文字小文字だけの違い
10313 | V1055000025000702 | RPRテスト 三光 | RPRテスト 三光 | ＲＰＲテスト“三光” | 全角・半角・記号（‘’など）・大文字小文字だけの違い
10446 | V1055000025000706 | RPRテスト 三光 | RPRテスト 三光 | ＲＰＲテスト“三光” | 全角・半角・記号（‘’など）・大文字小文字だけの違い
10477 | V1061000025000602 | エクルーシス試薬 Anti-TP( | エクルーシス試薬 Anti-TP( | エクルーシス試薬 Anti-TP | 全角・半角・記号（‘’など）・大文字小文字だけの違い
10664 | V1061000025000634 | エクルーシス試薬 Anti-TP( | エクルーシス試薬 Anti-TP( | エクルーシス試薬 Anti-TP | 全角・半角・記号（‘’など）・大文字小文字だけの違い
12876 | V2259000025000202 | ケミルミ HIV-1 | ケミルミ HIV-1 | ケミルミ HIV-1,2抗体 | 名称が違う（要判断）
12877 | V2259000024000202 | ケミルミ HIV-1 | ケミルミ HIV-1 | ケミルミ HIV-1,2抗体 | 名称が違う（要判断）
12878 | V2259000024200202 | ケミルミ HIV-1 | ケミルミ HIV-1 | ケミルミ HIV-1,2抗体 | 名称が違う（要判断）
12879 | V2259000024300202 | ケミルミ HIV-1 | ケミルミ HIV-1 | ケミルミ HIV-1,2抗体 | 名称が違う（要判断）
12995 | V2259000025000260 | ケミルミ HIV-1 | ケミルミ HIV-1 | ケミルミ HIV-1,2抗体 | 名称が違う（要判断）
12996 | V2259000024000260 | ケミルミ HIV-1 | ケミルミ HIV-1 | ケミルミ HIV-1,2抗体 | 名称が違う（要判断）
12997 | V2259000024200260 | ケミルミ HIV-1 | ケミルミ HIV-1 | ケミルミ HIV-1,2抗体 | 名称が違う（要判断）
12998 | V2259000024300260 | ケミルミ HIV-1 | ケミルミ HIV-1 | ケミルミ HIV-1,2抗体 | 名称が違う（要判断）